АДМИНИСТРАЦИЯ

ГАШУНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 20

12.05. 2017г.                                                                                       п. Байков

«Об обеспечении требований пожарной безопасности

В период уборки урожая и заготовки кормов

На территории Гашунского сельского поселения»

В соответствии с ФЗ от 21.12.1994 № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», ФЗ от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Гашунского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

- Утвердить положение об обеспечении требований пожарной безопасности в период уборки урожая и заготовки кормов 
(приложение).

Глава Администрации

Гашунского сельского поселения                                          И.Н.Терещенко

Постановление вносит:  Крымовской А.В. 8(863 76) 34-6-49

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Гашунского  сельского поселения
от 12.05.2017 г № 20

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении требований пожарной безопасности
в период уборки урожая и заготовки кормов

1. Общие положения

Настоящее положение определяет требования пожарной безопасности в период уборки урожая и заготовки кормов, предъявляемые к сельскохозяйственным предприятиям и организациям на территории Гашунского сельского поселения. Требования являются обязательными для выполнения вышеуказанными предприятиями и организациями.
2.Обязанности предприятий и организаций
     Каждому предприятию и организации необходимо разработать и утвердить инструкции, в  которых должны быть указаны обязанности и план действия каждого работника при возникновении пожара при уборке урожая и заготовке кормов.
3. Требования к автотранспорту

1. Тракторы и автомобили должны быть оборудованы искрогасителями и первичными средствами пожаротушения (водители обязаны перед каждым выездом проверять исправность и надежность искрогасителей, системы зажигания и топливоподачи).

2. Во избежание загорания кормов от непосредственного соприкосновения с выхлопными трубами и коллекторами автотранспорта, задействованный на погрузочных работах транспорт может подъезжать к скирде на расстояние не ближе 3 – х метров.
4. Требования при сушке сена

1. Склады кормов на территории животноводческих комплексов должны располагаться на специально отведенной площадке, опаханной полосой не менее 4-х метров.

2. Между отдельными штабелями или скирдами должно быть расстояние не менее 20 метров. При размещении попарно скирд, расстояние между ними должно быть не менее 6 метров, а между соседними парами – не менее 30 метров. Каждая пара скирд должна быть опахана четырехметровой полосой.

3. Расстояние от скирд и штабелей кормов до линий электропередач должно быть не менее 15 метров, до дорог – не менее 20метров, до зданий и сооружений – не менее 50 метров.

4. В каждом хозяйстве приказом должны быть назначены лица, ответственные за заготовку, досушку и хранение сена.

5. Ответственность руководителей организаций и предприятий

Руководители предприятий и организаций несут персональную ответственность за возникновение пожара на территории предприятий или организации,  согласно  действующего законодательства.